## QUANTITATIVO LICITAÇÃO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 27069.08
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 50 | 306.37 | 15318.5
1.2 | Locação da obra | m² | 393.75 | 3.65 | 1437.19
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 3 | 92.21 | 276.63
1.4 | Retirada de árvore de grande porte | um | 4 | 350 | 1400
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 132 | 65.43 | 8636.76
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 7480.24
2.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 82.52 | 61.13 | 5044.45
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 49.71 | 25.67 | 1276.06
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 49.71 | 23.33 | 1159.73
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 15574.89
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 21.92 | 267.41 | 5861.63
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 36.54 | 60.18 | 2198.98
3.3 | Estaca escavada com trado mecânico de Diâmetro 30cm e profundidade de até 12,0m ( Conforme projeto elétrico) | und | 18 | 393.5 | 7083
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 18 | 23.96 | 431.28
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 224153.03
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.24 | 1396.37 | 335.13
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 27.19 | 1994.99 | 54243.78
4.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 51.94 | 2265.86 | 117688.77
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm), com cap. Para 500kg/m² | m2 | 398.75 | 130.12 | 51885.35
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 27092.39
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 116.4 | 34.15 | 3975.06
5.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 245.88 | 40.32 | 9913.88
5.3 | Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos com argamassa Mista - 1: 2: 8 | m² | 131.55 | 60.73 | 7989.03
5.4 | Alvenaria em tijolo aparente com argamassa mista - 1:2:8 | m² | 57.6 | 54.76 | 3154.18
5.5 | Elementos vazados Cerâmico, desenho conforme projeto. | m² | 40.5 | 50.87 | 2060.24
6.0 | COBERTA |  |  |  | 39663.8
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 16 | 8.89 | 142.24
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de fibro cimento 6mm | m² | 301.75 | 29.91 | 9025.34
6.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 35 | 111.51 | 3902.85
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 301.75 | 33.11 | 9990.94
6.5 | Forro de gesso liso | m² | 513.84 | 29.3 | 15055.51
6.6 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 18 | 85.94 | 1546.92
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 14249.96
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 495.9 | 3.82 | 1894.34
7.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 86.4 | 16.71 | 1443.74
7.3 | Massa única 1: 6 | m² | 409.5 | 16.57 | 6785.42
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 86.4 | 47.76 | 4126.46
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 42165.05
8.1 | Calçada de contorno | m² | 65 | 92.94 | 6041.1
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 264.47 | 37.03 | 9793.32
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 528.94 | 49.78 | 26330.63
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 221335.47
9.1 | Divisória Naval com porta e painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada. | m² | 57.96 | 90.42 | 5240.74
9.2 | Esquadria Com aro de madeira de lei e basculante, moldura inlcusive vidros e ferragens-piso a teto. | m² | 221.2 | 630 | 139356
9.3 | Esquadria Com aro de madeira de lei e basculante, moldura inlcusive vidros e ferragens-janela. | m² | 55.2 | 630 | 34776
9.4 | Esquadrias de aluminio com venezianas para porta de wc. | m² | 7.56 | 300.6 | 2272.54
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12 | 713.34 | 8560.08
9.6 | Porta de vidro temperado, pivotante com moldura em madeira de lei, lisa de 0,90 x 2,10, com parte vertical fixa de 0,35 x 3,00 |  | 1 | 1840 | 1840
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 276.4 | 105.97 | 29290.11
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 11175.68
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 184.26 | 737.04
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3 | 256.74 | 770.22
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 5.77 | 48.96 | 282.5
10.4 | Caixa de decarga de embutir | un | 4 | 248.84 | 995.36
10.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 17.4 | 69.6
10.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 127.69 | 510.76
10.7 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 55 | 37.56 | 2065.8
10.8 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 72.82 | 291.28
10.9 | Papeleira de louça | un | 4 | 25.91 | 103.64
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 8 | 102.74 | 821.92
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 108.86 | 870.88
10.12 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 4 | 24.12 | 96.48
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100 | 21.05 | 2105
10.14 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100 | 12.08 | 1208
10.15 | Torneira para lavatório | un | 4 | 61.8 | 247.2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 29908.4
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 15 | 47.32 | 709.8
11.2 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 239.71 | 479.42
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 43.8 | 131.4
11.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 30 | 16.1 | 483
11.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 80 | 73.01 | 5840.8
11.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6 | 49.36 | 296.16
11.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 2 | 66.85 | 133.7
11.8 | Nofuse de 70 A | un | 1 | 97.82 | 97.82
11.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 80 | 92.45 | 7396
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 18 | 113.34 | 2040.12
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 60 | 79.16 | 4749.6
11.12 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 12 | 85.03 | 1020.36
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 24 | 215.14 | 5163.36
11.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3 | 455.62 | 1366.86
12.0 | PINTURA |  |  |  | 24477.7
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 409.5 | 8.26 | 3382.47
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 759.72 | 10.75 | 8166.99
12.3 | Pintura com esmalte sintético em corrimão de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 20 | 20.11 | 402.2
12.4 | Pintura com verniz em tijolos aparentes | m² | 277.2 | 14.24 | 3947.33
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 495.9 | 11.04 | 5474.74
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 276.4 | 11.23 | 3103.97
13.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1703.98
13.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2 | 197.85 | 395.7
13.2 | Extintor de CO2 6kg | un | 2 | 654.14 | 1308.28
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 13930.41
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 80 | 91.61 | 7328.8
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3 | 171.99 | 515.97
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 127.5 | 43.25 | 5514.38
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 528.94 | 1.08 | 571.26
| T O T A L |  |  | (R$) | 699980.08
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 132459.3406
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 567520.7394
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 528.94
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1323.3639
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 50
1.2 | Locação da obra | m² | 393.75
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 3
1.4 | Retirada de árvore de grande porte | um | 4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 132
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 82.52
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 49.71
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 49.71
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 21.92
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 36.54
3.3 | Estaca escavada com trado mecânico de Diâmetro 30cm e profundidade de até 12,0m ( Conforme projeto elétrico) | und | 18
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 18
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.24
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 27.19
4.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 51.94
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm), com cap. Para 500kg/m² | m2 | 398.75
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 116.4
5.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 245.88
5.3 | Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos com argamassa Mista - 1: 2: 8 | m² | 131.55
5.4 | Alvenaria em tijolo aparente com argamassa mista - 1:2:8 | m² | 57.6
5.5 | Elementos vazados Cerâmico, desenho conforme projeto. | m² | 40.5
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 16
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de fibro cimento 6mm | m² | 301.75
6.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 35
6.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 301.75
6.5 | Forro de gesso liso | m² | 513.84
6.6 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 18
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 495.9
7.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 86.4
7.3 | Massa única 1: 6 | m² | 409.5
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 86.4
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno | m² | 65
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 264.47
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 528.94
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Divisória Naval com porta e painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada. | m² | 57.96
9.2 | Esquadria Com aro de madeira de lei e basculante, moldura inlcusive vidros e ferragens-piso a teto. | m² | 221.2
9.3 | Esquadria Com aro de madeira de lei e basculante, moldura inlcusive vidros e ferragens-janela. | m² | 55.2
9.4 | Esquadrias de aluminio com venezianas para porta de wc. | m² | 7.56
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12
9.6 | Porta de vidro temperado, pivotante com moldura em madeira de lei, lisa de 0,90 x 2,10, com parte vertical fixa de 0,35 x 3,00 |  | 1
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 276.4
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 5.77
10.4 | Caixa de decarga de embutir | un | 4
10.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
10.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
10.7 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 55
10.8 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
10.9 | Papeleira de louça | un | 4
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 8
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
10.12 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 4
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100
10.14 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 100
10.15 | Torneira para lavatório | un | 4
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 15
11.2 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 30
11.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 80
11.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6
11.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 2
11.8 | Nofuse de 70 A | un | 1
11.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 80
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 18
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 60
11.12 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 12
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 24
11.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 3
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 409.5
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 759.72
12.3 | Pintura com esmalte sintético em corrimão de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 20
12.4 | Pintura com verniz em tijolos aparentes | m² | 277.2
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 495.9
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 276.4
13.0 | EQUIPAMENTOS
13.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2
13.2 | Extintor de CO2 6kg | un | 2
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 80
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 127.5
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 528.94
| T O T A L |  |  | (R$)
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 27069.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27069.08
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 7480.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480.24
|  | % | 40% | 60% | [8 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6229.956 | 9344.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15574.89
|  | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% | [5 empty] | 100%
04.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 44830.606 | 67245.909 | 67245.909 | 44830.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224153.03
|  | % |  |  |  | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10836.956 | 16255.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27092.39
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23798.28 | 15865.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39663.8
|  | % |  |  |  |  | 10% | 60% | 30% |  |  |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.996 | 8549.976 | 4274.988 | 0 | 0 | 0 | 14249.96
|  | % | [5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.03 | 16866.02 | 0 | 0 | 0 | 42165.05
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44267.094 | 44267.094 | 66400.641 | 66400.641 | 0 | 221335.47
|  | % | [5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.704 | 4470.272 | 3352.704 | 0 | 0 | 11175.68
|  | % |  |  |  |  | 20% | 20% |  | 20% | 30% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981.68 | 5981.68 | 0 | 5981.68 | 8972.52 | 2990.84 | 29908.4
|  | % | [7 empty] | 10% | 70% | 20% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.77 | 17134.39 | 4895.54 | 24477.7
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
13.00 | EQUIPAMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.98 | 1703.98
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13930.41 | 13930.41
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 40779.276 | 54175.54 | 67245.909 | 78082.865 | 92290.996 | 103316.004 | 69878.374 | 78182.795 | 92507.551 | 23520.77 | 699980.08
|  | ACUMULADO | 40779.276 | 94954.816 | 162200.725 | 240283.59 | 332574.586 | 435890.59 | 505768.964 | 583951.759 | 676459.31 | 699980.08
|  | % | 5.826% | 13.57% | 23.17% | 34.33% | 47.51% | 62.27% | 72.25% | 83.42% | 96.64% | 100%